Phụ lục:

DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN

| STT | Danh mục | Đặc tính kỹ thuật | Số lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hóa chất, vật tư dùng cho các máy huyết học CELLTAC α; Celltac G - Hãng sản xuất Nihon Kohden |  |  |  |
|  | Hoá chất rửa thường dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether" | 145.000 | ml |
|  | Hóa chất nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú" | 2 | ml |
|  | Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | 2 | ml |
|  | Hóa chất để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | 2 | ml |
|  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | 31.500 | ml |
|  | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate | 1.620.000 | ml |
| II | Hóa chất, vật tư dùng cho máy huyết học HUMACOUNT 60TS - Hãng sản xuất Human |  |  |  |
|  | Dung dịch ly giải hồng cầu | Thành phần: Muối Amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (< 0,05%) | 5.000 | ml |
|  | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (< 0,6%), natri clorua (< 0,3%), natri azit (< 0,05%) | 200.000 | ml |
|  | Dung dịch rửa máy | Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (< 1%), chất hoạt động bề mặt (< 2%), natri azit (< 0,05 %), xanh bromoresol (< 0,001%). | 52.000 | ml |
|  | Hóa chất kiểm soát trong xét nghiệm huyết học | Thành phần: các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu (từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và thành phần tiểu cầu. 3 cấp độ: thấp, bình thường và cao | 7,5 | ml |
| III | Hóa chất, vật tư dùng cho máy huyết học HEMIX 5-60 và HEMIX 3-60 - Hãng sản xuất SFRI SAS |  |  |  |
|  | Dung dịch pha loãng mẫu máu để xác định các thông số tế bào trên máy phân tích huyệt học tự động | Dung dịch bufferd đẳng trương để pha loãng mẫu bệnh phẩm trên máy phân tích huyết học để xác định các thông số di động. Thành phần: Bộ đệm hữu cơ < 0,1% Muối natri <1,0% Chất bảo quản < 0,3% | 400.000 | ml |
|  | Hóa chất ly giải và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | Hóa chất sử dụng cho việc tán huyết hồng cầu, đếm tiểu cầu, xác định một phần bạch cầu khác nhau và đo lường haemoglobin trên máy phân tích huyết học. Thành phần: Đệm khoáng < 0,2% Muối natri < 3,0% Chất bảo quản < 0,05% | 6.000 | ml |
|  | Thuốc thử ly giải hồng cầu, xác định số lượng bạch cầu, xác định từng thành phần khác nhau của bạch cầu và đo lường haemoglobin | Hóa chất sử dụng cho việc tán huyết hồng cầu, đếm tiểu cầu, xác định một phần bạch cầu khác nhau và đo lường haemoglobin trên máy phân tích huyết học. Thành phần: Đệm khoáng < 0,3% Hoạt chất làm căng bề mặt < 3,0% Chất bảo quản < 0,05% | 45.000 | ml |
|  | Dung dịch rửa kim | Là hóa chất rửa có thể làm sạch hiệu quả các mảnh vỡ tế bào, protein, triglyceride bởi dung dịch tẩy rửa. Thành phần: Natri hypochlorit < 4% | 240 | ml |
|  | Dung dịch pha loãng | Hoá chất pha loãng. Thành phần: Đệm hữu cơ < 0,1 % Muối natri < 1,0 % Natrium azide < 0,05 % | 600.000 | ml |
|  | Dung dịch phá hồng cầu | Hoá chất ly giải. Thành phần: Muối Ammonium < 5,0 % | 18.000 | ml |
|  | Dung dịch rửa | Được sử dụng để rửa sạch máy đếm tế bào máu. Thành phần: Chất đệm hữu cơ < 0,5 % Muối natri < 2,0 % Proteolitic enzyme < 35% Chất bảo quản < 0,05 % | 3 | ml |
| IV | Hóa chất, vật tư dùng cho máy sinh hóa HUMALYZE 2000 và KONELAB 20 - Hãng sản xuất Human |  |  |  |
|  | Xét nghiệm Định lượng Total Protein | Được dùng để định lượng Protein toàn phần ngoại sinh trong huyết thanh người. - Thành phần: Colour reagent Sodium hydroxide 200 mmoI/l Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulfate 12 mmol/l Potassium iodide 30 mmoI/l [STD] Standard Protein 8 g/dl or 80 g/l Sodium azide 0.095 % - Khoảng tuyến tính: Lên đến 12 g/dl (120 g/l) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.7 | 1.600 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng AMYLASE | - Dùng để định lượng alpha-AMYLASE trong huyết thanh người và huyết tương người. - Thành phần: Reagent Solution MES buffer (pH 6.0) 36 mmol/l CNPG3 1.6 mmol/l Calcium acetate 3.6 mmol/l Sodium chloride 37 mmol/l Potassium thiocyanate 253 mmol/l Sodium azide 0.095 % - Khoảng tuyến tính: Lên đến 4000U/l (1538 U/l IFCC Standardised) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.48 | 240 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng ALT | - Dùng để định lượng GPT (alanine aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: [BUF] Buffer / Enzyme reagent TRIS buffer (pH 7.4) 125 mmol/l L-alanine 625 mmol/l LDH ≥ 1.5 kU/l Sodium azide 0.095 % [SUB] Substrate 2-oxoglutarate 75 mmol/l NADH 0.9 mmol/l Sodium azide 0.095 % - Khoảng tuyến tính: lên đến 500 U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.3 | 3.600 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng AST | - Dùng để định lượng GOT (aspartate aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: [BUF] Buffer / Enzyme reagent TRIS buffer (pH 7.9) 100 mmol/l L-aspartate 300 mmol/l LDH ≥ 1.13 kU/l MDH ≥ 0.75 kU/l Sodium azide 0.095 % [SUB] Substrate 2-oxoglutarate 60 mmol/l NADH 0.9 mmol/l Sodium azide 0.095 % - Khoảng tuyến tính: lên đến 600 U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.79 | 3.600 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng GGT | - Dùng để định lượng gamma-GT (L-gamma-glutamyl transferase) trong huyết thanh, huyết tương. - Thành phần: [BUF] Buffer TRIS buffer (pH 8.30) 125 mmol/l Glycylglycine 150 mmol/l [SUB] Substrate L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l - Khoảng tuyến tính: lên đến 250U/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.09 | 1.600 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng Creatinine | - Dùng để định lượng Creatinine trong huyết thanh người, huyết tương người (Đã được chống đông bằng Heparin) và nước tiểu. - Thành phần: [NaOH] Natri Hydroxide 160mmol/l [PIC] Axit Picric 13.9 mmol/l [STD] Standar Creatinine 2mg/dl hoặc 176.8 μmol/l - Khoảng tuyến tính: + Trong huyết thanh: Lên đến 15 mg/dl hoặc 1326 µmol/l + Trong nước tiểu: Lên đến 500 mg/dl hoặc 44200 µmol/l. - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 6.45 | 1.500 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng URE | - Dùng để định lượng Urea trong huyết thanh, nước tiểu và huyết tương người. - Thành phần: [ENZ] ml Enzymes Tris buffer (pH 7.8) 125 mmol/l ADP 0.88 mmol/l Urease ≥ 20 kU/l GLDH ≥ 0.3 kU/l Sodium Azide 0.095 % [SUB] Substrate 2-oxoglutarate 25 mmol/l NADH 1.25 mmol/l Sodium Azide 0.095 % [STD] Standard Urea 80 mg/dl or 13.3 mmol/l Sodium Azide 0.095 % - Khoảng tuyến tính: lên đến 300 mg/dl (50 mmol/l) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.08. | 1.200 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng Acid uric | - Được dùng để định lượng Uric Acid trong huyết thanh người, huyết tương được chống đông bằng Heparin hoặc EDTA và nước tiểu. - Thành phần: Enzyme reagent Phosphate buffer (pH 7.5) 50 mmol/l 4-Aminophenazone 0.3 mmol/l DCHBS 4 mmol/l Uricase ≥ 200 U/l Peroxidase ≥ 1000 U/l [STD] Standard Uric acid 8 mg/dl or 476 µmol/l Sodium azide 0.095 % - Khoảng tuyến tính: Lên đến 20 mg/dl (1190 µmol/l) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.69 | 480 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng Glucose | - Dùng để định lượng Glucose trong máu toàn phần, huyết thanh người, huyết tương người. - Thành phần: Enzyme Reagent Phosphate buffer (pH 7.5) 100 mmol/l 4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/l Phenol 0.75 mmol/l Glucose oxidase ≥ 15 KU/l Peroxidase ≥ 1.5 KU/l Mutarotase > 0.1 KU/l Sodium azide 0.095 % [STD] Standard Glucose 100 mg/dl or 5.55 mmol/l - Khoảng tuyến tính: lên đến 400 mg/dl (22.2 mmol/l) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.89 | 4.800 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng Cholesterol | - Dùng để định lượng Cholesterol trong huyết thanh người và huyết tương người - Thành phần: Enzyme reagent Phosphate buffer (pH 6.5) 30 mmol/l 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l Phenol 5 mmol/l Peroxidase ≥ 5 KU/l Cholesterolesterase ≥ 150 U/l Cholesteroloxidase ≥ 100 U/l Sodium azide 0.05 % [STD] Standard Cholesterol 200 mg/dl or 5.17 mmol/l Sodium azide 0.095 % * Khoảng tuyến tính: lên đến 750 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 0.9 | 800 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng Triglycerides | Dùng để định lượng triglyceride trên huyết thanh người và huyết tương chống đông bằng EDTA, Heparin. - Thành phần: Monoreagent PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/l 4-chlorophenol 5 mmol/l 4-aminophenazone 0.25 mmol/l Magnesium ions 4.5 mmol/l ATP 2 mmol/l Lipases ≥ 1300 U/l Peroxidase ≥ 500 U/l Glycerol kinase ≥ 400 U/l GIyceroI-3-phosphate oxidase ≥ 1500 U/l Sodium azide 0,05 % [STD] Standard Triglycerides 200 mg/dl or 2.28 mmol/l - Khoảng tuyến tính: lên đến 1000 mg/dl (11.4 mmol/l) - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.62 | 800 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng Total Bilirubin | - Dùng để định lượng BILIRUBIN toàn phần trong huyết thanh người và huyết tương người. - Thành phần: Detergent (green cap) Caffeine 5.2 mmol/l Detergent Preservative Colour reagent (black cap) 3,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate 0.9 mmol/l Caffeine 5.2 mmol/l Detergent Preservative - Khoảng tuyến tính: lên đến 30 mg/dl - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.62 | 750 | ml |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm sinh hóa | - Dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa dùng trên máy phân tích sinh hóa. - Dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết thanh người. | 40 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn mức độ thấp | - Được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. - Dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết thanh bò. | 60 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn mức độ cao | - Được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. - Dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết thanh bò. | 60 | ml |
|  | Nước rửa kiềm | -Dung dịch rửa cho máy sinh hóa. -Thành phần: có chứa Natri hydroxide (NaOH) 2 mol/l. | 4.000 | ml |
|  | Xét nghiệm Định lượng C-reactive protein | - Dùng để định lượng CRP trong huyết thanh người, huyết tương người. - Thành phần: [BUF] CRP buffer (R1) Good’s buffer (pH 7.5) 20 mmol/l Stabilizers [AS] CRP Antiserum (R2) Anti-human CRP antibody (goat) 1.0 mg/ml Stabilizers - Khoảng tuyến tính: + Hiệu chuẩn đa điểm: Lên đến 150 mg/l + Hiệu chuẩn 1 điểm: Lên dến 250 mg/l - Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 10.6 | 100 | ml |
|  | Chất chuẩn CRP | - Dùng để chuẩn các xét nghiệm CRP làm theo Phương pháp miễn dịch trên máy phân tích sinh hóa. - Thành phần: có nguồn gốc từ huyết thanh người | 8 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn CRP | - Hóa chất chuẩn gồm 2 mức (Mức 1 và Mức 2), được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa. - Thành Phần: Có nguồn gốc từ huyết thanh người, có nhiều protein điển hỉnh. | 48 | ml |
|  | Cóng đo phản ứng sinh hóa | Cóng đo phản ứng | 200 | Cái |
|  | Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cuvet nhiều lớp xử lý trên 12 ô, được sử dụng để kiểm tra chất lượng và phân tích trắc quang các chất khác nhau. Tổng thể tích tế bào: 0,4 ml Thể tích làm việc: 0,1 ml | 2 | Gói |
|  | Dung dịch rửa cóng đo cho máy sinh hóa bán tự động | Dung dịch rửa chứa Natri hydroxyd Triton X-100 | 100 | ml |
|  | Ống máu lắng | Ống thủy tinh chân không 8x120 mm chứa 0.32 mL chất chống đông Natri citrate (3.2%). Thể tích mẫu 1.28mL Nắp cao su | 2.000 | Cái |
| V | Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy sinh hóa, điện giải SK 500 - Hãng sản xuất Tokyo Boeki Medisys |  |  |  |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Uric Acid trong máu | Thành phần: R1: Phosphate Buffer pH 7,0 50mmol/L 3,5,Dichlorhydroxybenzolsulfonic acid DCHBS 6mmol/L 4-Aminoantipyrine 0,3 mmol/L K4[Fe(CN)6] 7,8μmol/L R2: 4-Aminoantipyrine: 1,9 mmol/L Glycerol: 16% Peroxidase POD: >10 kU/L Uricase: >1 kU/L | 912 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Total Bilirubin trong máu | Thành phần: R1: Lithiumdodecylsulfate 44 mmol/L EDTA 6,4 mmol/L Coffeine 61 mmol/L R2: Lithiumdodecylsulfate 36 mmol/L 3,5,-Dichlorphenyldiazoniumsalt DC 0,9 mmol/L Lithiumacetat 15 mmol/L | 500 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Creatinine trong máu | Thành phần: R1: Sodium Hydroxide 160 mmol/L Disodiumhydrogenphosphate 6,7 mmol/L R2: Picrid Acid 20 mmol/L | 6.900 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Cholesterol trong máu | Thành phần: R1: PIPES pH 6,9 40 mmol/L Phenol 5,3 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0,29 mmol/L Lipoprotein Lipase LPL / CHE ≥ 0,5 kU/l Cholesterinoxidase CHO ≥ 0,2 kU/l Peroxidase POD ≥ 1,0 kU/l | 3.600 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ G- GT trong máu | Thành phần: R1: Tris 120 mmol/L Glycylglycine 150 mmol/L R2: Pipes pH 5,1 180 mmol/L L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4- nitro-anilide 19 mmol/L | 500 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ ALT-GPT trong máu | Thành phần: R1: TRIS buffer pH 7,8 95 mmol/L L-Alanine 600 mmol/L EDTA 5,8 mmol/L Lactate dehydrogenase LDH ≥ 1,5 kU/l R2: CAPS pH 9,6 85 mmol/L 2-oxoglutarate 113 mmol/L NADH 1,4 mmol/L | 13.500 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Trygliceride trong máu | Thành phần: R1: PIPES pH 7,0 40 mmol/L 4-Chlorphenol 5,4 mmol/L ATP 1,6 mmol/L Mg2+ 4,6 mmol/L Glycerokinase GK ≥ 0,8 kU/l Peroxidase POD ≥ 0,8 kU/l Lipoproteinlipase LPL ≥ 2 kU/l 4-Aminoantipyrine 0,29 mmol/L Glycerol-3-phosphatoxidase GPO ≥3,0 kU/l Detergent and Stabilizer | 2.700 | ml |
|  | Bóng đèn sử dụng cho máy sinh hóa | Bóng đèn sử dụng cho máy sinh hóa | 5 | Cái |
|  | Cuvettes cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cuvettes cho máy xét nghiệm sinh hóa | 900 | Cái |
|  | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Dung dịch làm sạch dùng trong phòng thí nghiệm và vệ sinh máy | 5.000 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ α-Amylase trong máu | Thành phần: R1: PIPES pH 7,1 57 mmol/L NaCl 86 mmol/L CaCl2 1 mmol/L α-Glucosidase ≥ 4 kU/l R2: HEPES pH 7,2 100 mmol/L NaCl 50 mmol/L MgCl2 9 mmol/L Ethylidene-p-nitrophenyl-maltoheptaoside EPS-G7 11 mmol/L | 1.100 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ D Bilirubin trong máu | Thành phần: R1: Urea 174 mmol/L HCl 143 mmol/L Detergent and Stabilizer R2: 3,5 Dichlorophenyldiazoniumsalt 0,23 mmol/L HCl 249 mmol/L | 750 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Glucose trong máu | Thành phần: R1: Phosphate Buffer pH 7.5 96 mmol/L Phenol 5 mmol/L Potassiumhexacyanoferrat 7 μmol/L 4-Aminoantipyrine 360 μmol/L Glucoseoxidase GOD ≥ 20 kU/l Peroxidase POD ≥ 1,5 kU/l Detergent and Stabilizer ≤ 0,1 % | 15.600 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ AST-GOT trong máu | Thành phần: R1: TRIS-Buffer pH 7,8 99 mmol/L L-Aspartate 250 mmol/L EDTA 16 mmol/L Malate Dehydrogenase (MDH) ≥ 0,5 kU/l Lactate dehydrogenase (LDH) ≥ 1,5 kU/l R2: CAPS pH 9,6 85 mmol/L NADH 1,5 mmol/L 2-Oxoglutarate 113 mmol/L | 13.500 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Total Proteins trong máu | Thành phần: R1: Potassium sodium tartrate 17 mmol/L EDTA 7 mmol/L Sodium hydroxide 1,25 mol/L Copper sulfate 12 mmol/L Potassium iodide 30 mmol/L | 300 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Bun - Urea trong máu | Thành phần: R1: TRIS-Buffer pH 8,0 49 mmol/L EDTA 5,8 mmol/L 2-Oxoglutarate 2,4 mmol/L ADP 2,9 mmol/L Urease ≥ 9 kU/l Glutamate dehydrogenase GLDH ≥ 0,7 kU/l Detergent and Stabilizer R2: NADH 2,1 mmol/L CAPS pH 9,6 85 mmol/L | 7.000 | ml |
|  | Điện cực Ca | Điện cực Ca được sử dụng trong định lượng calci trong huyết thanh hoặc huyết tương | 1 | Cái |
|  | Điện cực Cl | Điện cực CL được sử dụng trong định lượng chloride trong huyết thanh hoặc huyết tương | 1 | Cái |
|  | Điện cực K | Điện cực K được sử dụng trong định lượng kali trong huyết thanh hoặc huyết tương | 1 | Cái |
|  | Điện cực Na | Điện cực Na được sử dụng trong định lượng natri trong huyết thanh hoặc huyết tương | 1 | Cái |
|  | Điện cực pH | Điện cực pH sử dụng cho xét nghiệm điện giải | 1 | Cái |
|  | Điện cực tham chiếu | Điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm điện giải | 1 | Cái |
|  | Hóa chất điện giải | Dung dịch sử dụng cho việc phân lượng sodium, potassium, chloride, canxium và pH trong mẫu huyết thanh | 7.000 | ml |
|  | Dung dịch nạp điện cực PH, Na, Cl | Sử dụng các điện cực sodium, potassium, chloride và lithium để cụ thể hóa cho mỗi ion trong mẫu. Thành phần Chất đệm < 0.5% Muối Kali < 8.0% | 30 | ml |
|  | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu | Sử dụng các điện cực sodium, potassium, chloride và lithium để cụ thể cho mỗi ion trong mẫu. Thành phần Chất đệm < 0.5% Muối vô cơ < 6.0% | 30 | ml |
| VI | Hóa chất, vật tư dùng cho sinh hóa AU480 - Hãng sản xuất: Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len |  |  |  |
|  | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Thành phần: Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L | 5.000 | ml |
|  | Dung dịch rửa | Thành phần: hypochlorite | 3.600 | ml |
|  | Huyết thanh hiệu chuẩn | Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. | 60 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c | Gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%; phương pháp Turbidimetric Immuno-inhibition. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % tetradecyltrimethylammonium bromide; Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; Hba1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L; | 845 | ml |
|  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Thành phần: Máu người | 8 | ml |
|  | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Dải đo: nước tiểu 7–450 mg/L, CSF 10–450 mg/L; phương pháp turbidimetric(đo độ đục); bước sóng 380/800 (nm). Nồng độ cuối cùng của các chất phản ứng là Đệm Phosphate 18mMol/L; Kháng thể kháng albumin dê dao động, Polyethylen Glycol 8000 3.6% | 296 | ml |
|  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu | Thành phần bao gồm: Albumin người và Natri azide < 0.1 % (w/w) | 10 | ml |
|  | Màng bơm chân không | Màng của máy bơm chân không trong máy sinh hóa | 1 | Cái |
|  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. | Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. | 40 | ml |
|  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | 40 | ml |
|  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) | 40 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | 18 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | 8 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng mức 1 | Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin | 6 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng mức 2 | Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin | 6 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng mức 3 | Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin | 6 | ml |
|  | Bộ hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. | Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người | 20 | ml |
|  | Bộ hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao. | Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người | 20 | ml |
|  | Dung dịch rửa hệ thống. | Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | 50.000 | ml |
|  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. | Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme | 1 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. | Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | 1 | ml |
|  | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. | Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | 1 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | Dải đo: 5-1200 U/L ;. Thành phần: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L | 720 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Dải đo: 15-60 g/L ; Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L; | 580 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase | Dải đo: 10-2000 U/L. Thành phần: Calcium acetate 3.60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L | 960 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | Dải đo: 3-500U/L ;. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | 4.500 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | Dải đo: 3-1000 U/L . Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | 5.000 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci | Dải đo: 1-5 mmol/L; Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo III 0,02%, Triton X-100 | 348 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); | 3.000 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | Dải đo: 0-513 μmol/L ; Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L | 480 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | Dải đo: 10-2000 U/L ; Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-MB thay đổi; | 320 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Dải đo: 0.5-18 mmol/L ; Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); | 1.800 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase | Dải đo: 3-600 U/L ; Thành phần: 1,2-Diglyceride substrate 0.04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L;4-Aminophenazone 0.25 mmol/L; TAPS (pH 8.7) 50 mmol/L; TOOS 1.0 mol/L; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn. | 118,4 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Dải đo: 30-120 g/L ; Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L. | 400 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Dải đo: 5-2200 μmol/L ; Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. | 4.080 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK | Dải đo: 10-2000 U/L ; Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; | 384 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol | Dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; | 570 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt | Dải đo: 2-179 μmol/L ; Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L | 120 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol | Dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L | 570 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex | Dải đo: 0.2-480 mg/L ; Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v | 960 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Dải đo: 0–171 μmol/L ; Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L | 320 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci | Dải đo: 1-5 mmol/L | 400 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Dải đo: 0.6-45 mmol/L ; Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L | 4.800 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Dải đo: 0.8-50 mmol/L ; Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L | 6.360 | ml |
|  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Dải đo: 89-1785 µmol/L ; Thành phần:MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L);Ascorbate Oxidase≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L) | 3.600 | ml |
|  | Dụng cụ hút chính xác thể tích mẫu | Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 8.8 cm. | 1 | Cái |
|  | Dụng cụ hút chính xác hoá chất | Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 9 cm. | 1 | Cái |
| VII | Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy miễn dịch tự động AIA 360 - Hãng sản xuất Tosoh |  |  |  |
|  | Cốc đựng hóa chất | Cốc đựng hóa chất chạy trắng đầu ngày | 1.600 | Test |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của AFP, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của AFP, chất bảo quản natri azide | 8 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của CEA, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của CEA, chất bảo quản natri azide. | 8 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iFT3 | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT3, chất bảo quản natri azide (đông khô). Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT3, chất bảo quản natri azide (đông khô). | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng T4 | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T4, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của T4, chất bảo quản natri azide. | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAb | Thành phần Albumin Huyết thanh của bò chứa nồng độ không xác định của HbsAb với chất bảo quản sodium azide. Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbsAb với chất bảo quản sodium zide | 12 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Thành phàn: Huyết thanh của người chứa nồng độ không xác định của HbsAg với chất bảo quản sodium azide. Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của HbsAg với chất bảo quản sodium azide. | 8 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAg | Thành phần: Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ không xác định được của HbeAg với chất bảo quản sodium zide; Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbeAg với chất bảo quản sodium zide | 16 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAb | Thành phần: Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của HBeAb, chất bảo quản natri azide. Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của HBeAb, chất bảo quản natri azide | 16 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBcAb | Thành phần: Albumin Huyết thanh của bò chứa nồng độ không xác định của HbcAb với chất bảo quản sodium azide Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbcAb với chất bảo quản sodium zide. | 12 | ml |
|  | Hóa chất pha loãng | Thành phần: Hóa chất pha loãng, dung dịch đệm với chất tẩy. | 2.000 | ml |
|  | Hóa chất rửa | Thành phần: Hóa chất rửa, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn | 2.000 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP và kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP (đối với AFP của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide. | 600 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3 | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 15-3 và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 15-3 (đối với CA 15-3 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 300 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9 | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA19-9 và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA19-9 (đối với CA19-9 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide. | 300 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125 | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 (đối với CA 125 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide. | 300 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 và thyrozine (T4) được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide | 800 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng HCG II | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II và kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản sodium azide | 200 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của thỏ kháng T3 và T3 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide | 800 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CEA | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA (đối với CEA của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 600 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA và kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 300 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng PAP | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PAP và kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 300 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA tự do | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA và kháng thể đơn dòng của chuột kháng free PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide. | 300 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 và T4 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và ANS, chất bảo quản natri azide | 600 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH và kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide | 800 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng TT3 | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của cừu kháng T3 và 125 µL của T3 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và ANS, chất bảo quản natri azide. | 600 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng virus viêm gan B bề mặt | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBsvà kết hợp với kháng thể đơn dòng kháng HBs được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 1.000 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng βHCG II | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II và 100 µL kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản sodium azide | 200 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng virus viêm gan B bề mặt | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với HBsAg và 100µL HBsAg tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 1.000 | Test |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA15-3 | Thành phần: Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 15-3, chất bảo quản natri azide. Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 15-3 được chỉ định, chất bảo quản natri azides. | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA19-9 | Thành phần: Protein nền không chứa nồng độ CA 19-9 có thể phát hiện được, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng). Protein nền chứa nồng độ CA 19-9 được chỉ định, chất bảo quản natri azide (đông khô). | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSAII | Thành phần: Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của PSA, chất bảo quản natri azide. Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của PSA , chất bảo quản natri. | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Free PSA | Thành phần Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của free PSA, chất bảo quản natri azide. Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của free PSA, chất bảo quản natri azide. | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH | Thành phần Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH, chất bảo quản natri azide. Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của TSH 3rd-Gen, chất bảo quản natri azide. | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T3, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của T3, chất bảo quản natri azide. | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4, chất bảo quản natri azide (đông khô). Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4, chất bảo quản natri azide (đông khô). | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HCGll | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của HCG II, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng). Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của HCG (đông khô). | 24 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Beta-HCGll | Thành phần: Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của βHCG, chất bảo quản natri azide. Huyết thanh người chứa nồng độ βHCG được chỉ định (được đông khô). Chất bảo quản natri azide | 12 | ml |
|  | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA15-3 | Hóa chất pha loãng , chất đệm albumin huyết thanh của bò không chứa nồng độ có thể xác định của CA 15-3, chất bảo quản natri azide | 4.000 | ml |
|  | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm Beta-HCGII | Hóa chất pha loãng, huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của Beta HCG, chất bảo quản natri azide | 160 | ml |
|  | Hóa chất kiểm tra mức I | Sử dụng cho máy miễn dịch tự động | 15 | ml |
|  | Hóa chất kiểm tra mức II | Sử dụng cho máy miễn dịch tự động | 15 | ml |
|  | Hóa chất kiểm tra mức III | Sử dụng cho máy miễn dịch tự động | 15 | ml |
|  | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HBV Ab | Thành phần: -Hóa chất kiểm tra kháng thể HBV mức 1 -Hóa chất kiểm tra kháng thể HBV mức 2 | 32 | ml |
|  | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HBV Ag | Thành phần: -Hóa chất kiểm tra kháng nguyên HBV mức 1, huyết thanh của người với HBsAg và HbeAg (đông khô) -Hóa chất kiểm tra kháng nguyên HBV mức 2, huyết thanh người với HBsAg và HBeAg (đông khô) | 48 | ml |
|  | Hoá chất nền | Thành phần: -Thuốc thử cơ chất, 4-methylumbelliferyl photphat, chất ổn định, chất bảo quản natri azide (đông khô). -Chất tái tạo cơ chất, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide (dạng lỏng). | 2.000 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg | Thành phần -Các hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin -Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của Tg (đông khô). -Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của Tg (đông khô). | 24 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng Tg và kháng thể đơn dòng của chuột kháng TG được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 600 | Test |
|  | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm TgAb | Hóa chất kiểm tra mức 1, chất đệm albumin huyết thanh bò chứa TgAb (đông khô). Hóa chất kiểm tra mức 2, chất đệm albumin huyết thanh bò chứa TgAb (đông khô). | 12 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PAP | Hóa chất hiệu chuẩn PAP chứng, huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của PAP, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng). Hóa chất hiệu chuẩn PAP có giá trị, huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của PAP ( đông khô) | 8 | ml |
|  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125 | Thành phần: - Các hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125 -Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 125, chất bảo quản natri azide. -Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 125 được chỉ định , chất bảo quản natri azides (được làm đông khô). | 24 | ml |
|  | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên kháng virus viêm gan B | Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe và kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide | 500 | Test |
|  | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan B | Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe, kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và HBeAb, chất bảo quản natri azide | 500 | Test |
|  | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm cho máy miễn dịch | 2 | Hộp |
| VIII | Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1C ADAMT TM 8380V- Hãng sản xuất ARKRAY |  |  |  |
|  | Cột sắc khí xét nghiệm định lượng HbA1c | Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer | 1 | Cái |
|  | Chất hiệu chuẩn Lite xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần Gồm: Human source hemoglobin: <=0.6%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1% | 25 | ml |
|  | Chất rửa 80A | Thành phần Gồm: Sodium azide: <=0.01 %; Oxidizing agent: <=0.7%; Phosphate: <=1%. | 4.800 | ml |
|  | Chất rửa 80B | Thành phần Gồm: Sodium azide: <=0.06%; Oxidizing agent: <=3%; Phosphate: <=2%. | 2.400 | ml |
|  | Chất rửa 80CV | Thành phần Gồm: Sodium azide : <=0.01%; Oxidizing agent:<=0.3%; Phosphate: <=1%. | 3.600 | ml |
|  | Dung dịch rửa tan máu | Thành phần Gồm: Sodium azide: <=0.02%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%. | 6.000 | ml |
| IX | Test thử đường huyết sử dụng cho máy đo đường huyết CareSens N - Hãng sản xuất I-Sens |  |  |  |
|  | Test thử đường huyết sử dụng cho máy đo đường huyết | Phạm vi đo: 1.1-33.3 mmol/L. Thời gian đo: 5 giây. Đường oxy hóa: 27 đơn vị. Loại mẫu: Máu mao mạch toàn phần. Nhiệt độ hoạt động: 10-40 độ C. Độ ẩm: 10-90%. Hồng cầu: 20-60%. Độ chính xác: 99% ± 15% | 1.000 | Test |
| X | Test thử đường huyết sử dụng cho Máy thử đường huyết OneTouch Ultra Plus - Hãng sản xuất Lifescan |  |  |  |
|  | Test thử đường huyết sử dụng cho máy thử đường huyết | Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao 99,2% - Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu. - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL, lấy máu 2 cạnh bên. - Quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, maltose và 56 thành phần thông thường khác. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 20 - 60% | 5.000 | Test |
| XI | Test thử nước tiểu sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu 11 thống số AE-4070 - Hãng sản xuất Arkra -Nhật |  |  |  |
|  | Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số | Đo 11 thông số : Glucose, Albumin, Protein, Urobilinogen, pH, Bilirubin, Blood, Ketones, Nitrite, Leucocytes, Creatinine | 40.000 | Test |
| XII | Test thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Urometer 720 - Hãng sản xuất Standard Diagnostic |  |  |  |
|  | Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số | Đo các thông số theo thứ tự: Blood, Bili, Uro, Ketone, Protein, Nitrit, Glucose, pH, SG, Leu. Que thử không chuyển màu sau khi hoàn tất thử nghiệm, không lan màu trong khoảng pH và tỷ trọng nước tiểu. Màu khác nhau tùy thông số. Đọc kết quả nhanh bằng mắt thường hoặc bằng máy | 30.000 | Test |
| XIII | Test thử sử dụng cho Máy xét nghiệm nước tiểu Aution Eleven AE-4020 - Hãng sản xuất Arkray |  |  |  |
|  | Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 10 thông số | Đo 10 thông số: Protein, Glucose, Bilỉrubin, Urobilinogen; pH,Blood, Ketones, Nitrite,Leucocyte, Trọng lượng riêng | 5.000 | Test |
| XIV | Test thử đường huyết sử dụng cho máy thử đường huyết GE 200 - Hãng sản xuất GE Bionime |  |  |  |
|  | Test thử đường huyết | Mã hóa tự động thực nhiễm. Công nghệ đo: Cảm biến điện hóa Mẫu máu đo được: Mao mạch, Tĩnh mạch, Động mạch | 700 | test |
| XV | Hóa chất, vật tư sử dụng cho Máy phân tích đông máu - COAPRESTA 2000 - Hãng sản xuất Sekisui |  |  |  |
|  | Cóng đo mẫu | Dụng cụ đựng dung dịch phản ứng, bằng nhựa trong suốt | 2.000 | cái |
|  | Định lượng Fibrinogen | Mô tả: là bộ hóa chất để định lượng Fibrinogen trong huyết tương - Thành phần: Thrombin và chất bảo quản. | 304 | ml |
|  | Xét nghiệm PT | Mô tả: là bộ hóa chất được sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương để đánh giá các yếu tố đông máu con đường ngoại sinh II, V, VII, X và fibrinogen và cũng để xác định định lượng các yếu tố đông máu đường ngoại sinh. - Thành phần: Thromboplastin (được chiết xuất từ não thỏ), Calcium Chloride, chất đệm, chất ổn định. | 700 | ml |
|  | Xét nghiệm APTT | Mô tả: là bộ hóa chất để xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT). - Thành phần: silicat, phospholipid, chất đệm và chất bảo quản. | 300 | ml |
|  | Định lượng D-D dimer | Hóa chất chẩn đoán dùng cho xét nghiệm đông máu định lượng nồng độ D-Dimer trong huyết tương người, sử dụng phương pháp đo miễn dịch độ đục bằng quang học ở bước sóng 600-800nm. | 41 | ml |
|  | Kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy | Mô tả : huyết tương kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm chứng giá trị ở mức bệnh lý những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác. - Thành phần : huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô. | 20 | ml |
|  | Nước rửa máy và kim | Mô tả: là dung dịch tẩy rửa đầu kim hút của máy đông máu Thành phần: Natri Hidroxit; chất kiềm trong dung dịch nước với chất hoạt động bề mặt anion, chất hoạt động bề mặt không ion và phốt phát. | 2.500 | ml |
|  | Hóa chất chuẩn | Mô tả: Sử dụng như chất chuẩn hoặc là chất kiểm chuẩn mức bình thường cho những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác Thành phần: huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô | 10 | ml |
|  | Hóa chất nội kiểm | Mô tả: huyết tương kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm chứng giá trị ở mức bình thường của những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác. - Thành phần : huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô. | 20 | ml |
| XVI | HÓA CHẤT, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO HUYẾT HỌC RAYTOR RT 7600 |  |  |  |
| 188 | Dung dịch dùng để phá vỡ hồng cầu | Thành phần chính: Ammonium salt < 10%, NaCL < 0,15%, Stabilizer < 0,12% | 3.500 | ml |
| 189 | Dung dịch để pha loãng mẫu | Thành phần chính: NaCL < 0,6%,Stabilizer < 0,1% và dung dịch đệm. | 180.000 | ml |
| 190 | Dung dịch để làm sạch buồng đếm, đường ống | Thành phần chính: dung dịch đệm < 0,3%, Protease < 0,2% | 10.000 | ml |
| 191 | Dung dịch tẩy rửa, để làm sạch buồng đếm | Dung dịch tẩy rửa, để làm sạch buồng đếm, đường ống, có tác dụng tẩy mạnh | 300 | ml |
| XVII | HÓA CHẤT, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HOÁ CHEMRAY 420 |  |  |  |
| 192 | Bộ thuốc thử Triglycerides | Buffer 1: Pipes Buffer pH 7.8 50 mmol/l, p-Chlorophenole 2 mmol/l, Lipoprotein Lipase 150000 U/l, Glycerolkinase 800 U/l, Glycerol-3-P-Oxidase 4000 U/l, Peroxidase 440 U/l, 4-Aminoantipyrine 0.7mmol/l, ATP 0.3 mmol/l, Độ tuyến tính: 3 – 1000 mg/dl ( 0.05-11.4 mmol/l ), Độ nhạy : 0.05 mmol/l. | 3.600 | ml |
| 193 | Bộ thuốc thử Cholesterol | Pipes Buffer 50 mmol/l Cholesterol Oxidase > 100 U/I Cholesterol Esterase > 150 U/I 4- aminoantipyrine 0.3 mmol/l Peroxidase > 800 U/l Phenol 6.0 mmol/l Độ tuyến tính: Lên tới 20 mmol/l Độ nhạy : 0.20 mmol/l | 2.880 | ml |
| 194 | Bộ thuốc thử Glucose | Glucose Glucose Oxidase > 15 U/ml Peroxidase > 1 U/ml 4-aminoantipyrine 0.7 mmol/l Phenol 11 mmol/l MOPS Buffer 0.05 mol Phosphate Buffer 0.025 mol Standard Glucose 5.55 mmol/l (100 mg/dl) tuyến tính lên đến 30,0 mmol/l (550 mg/dl) Độ nhạy 0,35 mmol/l (6,3mg/dl) | 12.960 | ml |
| 195 | Bộ thuốc thử HBA1C | R1 Buffer MESpH 7.0 5mM Proteases 4KU/ml Triton X 100 0.5% Redox Agents >10uM R2 Reagent MES pH6.3 1mM Redox Agents <3mM | 90 | ml |
| 196 | Bộ thuốc thử Alkaline Phosphatase | R1 Buffer AMP Buffer (pH 10.9) 1 mol/l Magnesium Sulfate 2 mmol/l tuyến tính lên đến 1490 U/l Độ nhạy 22 U/l. | 6.480 | ml |
| 197 | Bộ thuốc thử GOT | R1 Tris Buffer pH 7.8 80 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH ≥ 800 U/l MDH ≥ 600 U/l R2 NADH 0.18 mmol/l Oxoglutarate 12 mmol/l Độ tuyến tính: Lên tới 410 u/l Độ nhạy : Xuống tới 4 u/l | 6.480 | ml |
| 198 | Bộ thuốc thử Bilirubin Total | Sulphanilic Acid 29 mmol/l HCI 0.17 N Sodium Nitrite 25 mmol/l Độ tuyến tính: Lên tới 479 umol/l Độ nhạy : < 1.05 umol/l | 864 | ml |
| 199 | Bộ thuốc thử Uric Acid | Phosphate Buffer pH 7.4 50 mmol/l, DHBSA* 4 mmol/l, Preservative * 3,5-Dichloro-2- hydroxy-benzenesulfonic acid POD 660 U/l, 4-Aminoantipyrine 1 mmol/l, Uricase 60 U/l, Độ tuyến tính:Lên tới 1745 μmol/l) Độ nhạy :11.9 μmol/l | 840 | ml |
| 200 | Bộ thuốc thử Urea | R1: Tris Buffer pH 7.95 112 mmol/l, 2-Oxoglutarate 15.5 mmol/l, ADP 0.94 mmol/l, Urease 17000 U/l, GLDH 600 U/l, R2 : 2-Oxoglutarate 115 mmol/l NADH 1.44 mmol/l Độ tuyến tính: Lên tới 67mmol/l ( 400 mg/dl ) Độ nhạy : 0.5 mg/dl | 3.744 | ml |
| 201 | Bộ thuốc thử Creatinine | Sodium Hydroxide: 0.32 mol/l Picric Acid: 35 mmol/l Độ nhạy: 14 µmol/l (0.15 mg/dl) - 2000 µmol/l (22.7 mg/dl) | 6.912 | ml |
| 202 | Bộ thuốc thử Total Protein | Biuret Reagent: NaOH 200 mmol/l Potassium Lodide 30 mmol/l, Copper Sulphate 18 mmol/l, Sodium Potassium Tartrate 32 mmol/l, Độ tuyến tính: Lên tới 130 g/l Độ nhạy : 2 g/l | 720 | ml |
| 203 | Bộ thuốc thử Amylase | Buffer Hepes Buffer pH 7.15 52.5mmol/l MgCl2 12.6mmol/l Calcium chloride 5.0 mmol/l Sodium chloride 87 mmol/l Substrate Hepes Buffer pH 7.15 52.5mmol/l 4,6-ethylidene G7 PNP 22 mmol/l Độ tuyến tính: Lên tới 1000 u/l | 1.512 | ml |
| 204 | Bộ chất hiệu chỉnh cho xét nghiệm HbA1c | Dung dịch ly giải được điều chế từ hồng cầu của người, đông khô và ổn định Mức 1 678-01-014 5.27 % Mức 2 678-02-014 11.11 % | 3 | ml |
| 205 | Chất kiểm chứng HbA1C mức cao | Chất kiểm chứng HbA1C mức cao cho máy sinh hóa | 2 | ml |
| 206 | Chất kiểm chứng HbA1C mức thấp | Chất kiểm chứng HbA1C mức thấp cho máy sinh hóa | 2 | ml |
| 207 | Huyết thanh hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Huyết thanh hiệu chuẩn cho máy sinh hóa | 45 | ml |
| 208 | Chất kiểm chứng bình thường | Chất kiểm chứng mức 1 | 150 | ml |
| 209 | Chất kiểm chứng khác thường | Chất kiểm chứng mức 2 | 150 | ml |
| 210 | Nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Thành phần: chất hoạt động bề mặt | 3.000 | ml |
| XVIII | Sinh phẩm chẩn đoán |  |  |  |
| 211 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Độ nhạy 98,4% , độ dặc hiệu ≥ 99,6%; Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml.. Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. | 25.300 | Test |
| 212 | Test nhanh chẩn đoán viêm đường hô hấp | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV) từ dịch hút vòm mũi họng; Độ nhạy: 92,3%, Độ đặc hiệu: 93,3%. Các thành phần chính của xét nghiệm • 1 thanh xét nghiệm bao gồm: Cộng hợp vàng: cộng hợp vàng- kháng thể đơn dòng chuột kháng RSV (0,17±0,03µg); vạch thử: kháng thể đơn dòng chuột kháng RSV (0,4±0,08µg); vạch chứng: IgG dê kháng chuột (0,8±0,16µg). • Dung môi tách chiết: Tricine (0,4M), NaCl (vừa đủ), TritonX-100 (vừa đủ), Natri azit (0,02%). Giới hạn phát hiện: 0,41 μg/ml Virus hợp bào hô hấp. | 200 | Test |