Danh mục hàng hóa đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 30-11-2023
	STT
	Danh mục
	Đặc tính kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	
	Hóa chất, vật tư dùng cho các máy huyết học CELLTAC α; Celltac G - Hãng sản xuất Nihon Kohden
	
	
	

	1 
	Hoá chất rửa thường dùng cho máy phân tích huyết học
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
Độ pH: 7,7 đến 8,3
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether"
	ml
	145.000

	2 
	Hóa chất nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	ml
	2

	3 
	Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	ml
	2

	4 
	Hóa chất để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú
	ml
	2

	5 
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Độ pH: 4 đến 7
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương
	ml
	31.500

	6 
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học
	Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học
Độ pH: 7.35 đến 7.55
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Natri clorid, Sulfate
	ml
	1.620.000

	
	Hóa chất, vật tư dùng cho máy huyết học HUMACOUNT 60TS - Hãng sản xuất Human
	
	
	

	7 
	Dung dịch ly giải hồng cầu
	Thành phần: Muối Amoni bậc bốn (2,7%), chất hoạt động bề mặt (< 0,05%)
	ml
	5.000

	8 
	Dung dịch pha loãng
	Thành phần: Natri sunphat (1%), đệm photphat vô cơ (< 0,6%),  natri clorua (< 0,3%), natri azit (< 0,05%)
	ml
	200.000

	9 
	Dung dịch rửa máy
	Thành phần: Natri photphat (<1%), natri clorua (< 1%), chất hoạt động bề mặt (< 2%), natri azit (< 0,05 %), xanh bromoresol (< 0,001%).
	ml
	52.000

	10 
	Hóa chất kiểm soát trong xét nghiệm huyết học
	Thành phần: các tế bào máu được ổn định gồm hồng cầu (từ người), bạch cầu (từ động vật có vú, mô phỏng) và thành phần tiểu cầu. 3 cấp độ: thấp, bình thường và cao
	ml
	8

	
	Hóa chất, vật tư dùng cho máy huyết học HEMIX 5-60 và HEMIX 3-60 - Hãng sản xuất SFRI SAS
	
	
	

	11 
	Dung dịch pha loãng mẫu máu để xác định các thông số tế bào trên máy phân tích huyệt học tự động
	Dung dịch bufferd đẳng trương để pha loãng mẫu bệnh phẩm trên máy phân tích huyết học để xác định các thông số di động.
Thành phần:
Bộ đệm hữu cơ < 0,1%
Muối natri   <1,0%
Chất bảo quản < 0,3%
	ml
	400.000

	12 
	Hóa chất ly giải và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học
	Hóa chất sử dụng cho việc tán huyết hồng cầu, đếm tiểu cầu, xác định một phần bạch cầu khác nhau và đo lường haemoglobin trên máy phân tích huyết học.
Thành phần:
Đệm khoáng < 0,2%
Muối natri  < 3,0%
Chất bảo quản  < 0,05%
	ml
	6.000

	13 
	Thuốc thử ly giải hồng cầu, xác định số lượng bạch cầu, xác định từng thành phần khác nhau của bạch cầu và đo lường haemoglobin
	Hóa chất sử dụng cho việc tán huyết hồng cầu, đếm tiểu cầu, xác định một phần bạch cầu khác nhau và đo lường haemoglobin trên máy phân tích huyết học.
Thành phần:
Đệm khoáng  < 0,3%
Hoạt chất làm căng bề mặt < 3,0%
Chất bảo quản < 0,05%
	ml
	45.000

	14 
	Dung dịch rửa kim
	Là hóa chất rửa có thể làm sạch hiệu quả các mảnh vỡ tế bào, protein, triglyceride bởi dung dịch tẩy rửa.
Thành phần:
Natri hypochlorit          < 4%
	ml
	240

	15 
	Dung dịch pha loãng
	Hoá chất pha loãng.  
Thành phần:
Đệm hữu cơ < 0,1 %
Muối natri < 1,0 %
Natrium azide < 0,05 %
	ml
	600.000

	16 
	Dung dịch phá hồng cầu
	Hoá chất ly giải
Thành phần:
Muối Ammonium < 5,0 %"
	ml
	18.000

	17 
	Dung dịch rửa
	Được sử dụng để rửa sạch máy đếm tế bào máu.
Thành phần:
Chất đệm hữu cơ < 0,5 %
Muối natri < 2,0 %
Proteolitic enzyme < 35%
Chất bảo quản < 0,05 %
	ml
	180

	
	Hóa chất, vật tư dùng cho máy sinh hóa HUMALYZE 2000 và  KONELAB 20 - Hãng sản xuất Human
	
	
	

	18 
	Xét nghiệm Định lượng Total Protein
	Được dùng để định lượng Protein toàn phần ngoại sinh trong huyết thanh người.
- Thành phần: 
Colour reagent
Sodium hydroxide             200 mmoI/l
Potassium sodium tartrate   32 mmol/l
Copper sulfate                   12 mmol/l
Potassium iodide               30 mmoI/l
[STD]  Standard
Protein                         8 g/dl or 80 g/l
Sodium azide                    0.095 %
- Khoảng tuyến tính: Lên đến 12 g/dl  (120 g/l) 
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.7
	ml
	1.600

	19 
	Xét nghiệm Định lượng AMYLASE
	- Dùng để định lượng alpha-AMYLASE trong huyết thanh người và huyết tương người.
- Thành phần: 
Reagent Solution
MES buffer       (pH 6.0)       36 mmol/l
CNPG3                               1.6 mmol/l
Calcium acetate                   3.6 mmol/l
Sodium chloride                    37 mmol/l
Potassium thiocyanate         253 mmol/l
Sodium azide                        0.095 %
- Khoảng tuyến tính: Lên đến 4000U/l (1538 U/l IFCC Standardised)
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.48
	ml
	240

	20 
	Xét nghiệm Định lượng ALT
	- Dùng để định lượng GPT (alanine aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người.
- Thành phần: 
[BUF] Buffer / Enzyme reagent
  TRIS buffer        (pH 7.4)      125 mmol/l
  L-alanine                               625 mmol/l
  LDH                                    ≥ 1.5 kU/l
  Sodium azide                        0.095 %
 [SUB] Substrate
  2-oxoglutarate                       75 mmol/l
  NADH                                0.9 mmol/l
  Sodium azide                         0.095 %
- Khoảng tuyến tính: lên đến 500 U/l
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.3
	ml
	3.600

	21 
	Xét nghiệm Định lượng AST
	- Dùng để định lượng GOT (aspartate aminotransferase) trong huyết thanh và huyết tương người.
- Thành phần: 
   [BUF] Buffer / Enzyme reagent
     TRIS buffer   (pH 7.9)     100 mmol/l
     L-aspartate                     300 mmol/l
     LDH                               ≥ 1.13 kU/l
     MDH                             ≥ 0.75 kU/l
     Sodium azide                   0.095 %
    [SUB] Substrate
    2-oxoglutarate                 60 mmol/l
    NADH                          0.9 mmol/l
    Sodium azide                  0.095 %
- Khoảng tuyến tính: lên đến 600 U/l
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.79
	ml
	3.600

	22 
	Xét nghiệm Định lượng GGT
	- Dùng để định lượng gamma-GT (L-gamma-glutamyl transferase) trong huyết thanh, huyết tương.
- Thành phần: 
[BUF] Buffer
TRIS buffer       (pH 8.30)      125 mmol/l
Glycylglycine                          150 mmol/l
[SUB] Substrate
L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide  20 mmol/l
- Khoảng tuyến tính: lên đến 250U/l 
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.09
	ml
	1.600

	23 
	Xét nghiệm Định lượng Creatinine
	- Dùng để định lượng Creatinine trong huyết thanh người, huyết tương người (Đã được chống đông bằng Heparin) và nước tiểu. 
- Thành phần: 
[NaOH]  Natri Hydroxide       160mmol/l
[PIC]    Axit Picric    13.9 mmol/l
[STD]    Standar Creatinine  2mg/dl hoặc 176.8 μmol/l
- Khoảng tuyến tính:
     + Trong huyết thanh: Lên đến 15 mg/dl hoặc
1326 µmol/l 
     + Trong nước tiểu: Lên đến 500 mg/dl hoặc 44200 µmol/l.
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 6.45
	ml
	1.500

	24 
	Xét nghiệm Định lượng URE
	- Dùng để định lượng Urea trong huyết thanh, nước tiểu và huyết tương người.
- Thành phần:
[ENZ]  ml Enzymes
Tris buffer   (pH 7.8)   125 mmol/l
ADP                          0.88 mmol/l
Urease                       ≥ 20 kU/l
GLDH                       ≥ 0.3 kU/l
Sodium Azide             0.095 %
[SUB] Substrate
2-oxoglutarate            25 mmol/l
NADH                   1.25 mmol/l
Sodium Azide              0.095 %
[STD] Standard
Urea                80 mg/dl or 13.3 mmol/l
Sodium Azide              0.095 %
- Khoảng tuyến tính: lên đến 300 mg/dl (50 mmol/l)
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.08.
	ml
	1.200

	25 
	Xét nghiệm Định lượng Acid uric
	- Được dùng để định lượng Uric Acid trong huyết thanh người, huyết tương được chống đông bằng Heparin hoặc EDTA và nước tiểu.
- Thành phần: 
Enzyme reagent
Phosphate buffer   (pH 7.5)  50 mmol/l
4-Aminophenazone              0.3 mmol/l
DCHBS                                4 mmol/l
Uricase                              ≥ 200 U/l
Peroxidase                         ≥ 1000 U/l
[STD] Standard
Uric acid              8 mg/dl or 476 µmol/l
Sodium azide         0.095 %
- Khoảng tuyến tính: Lên đến 20 mg/dl (1190 µmol/l)
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 4.69
	ml
	480

	26 
	Xét nghiệm Định lượng Glucose
	- Dùng để định lượng Glucose trong máu toàn phần, huyết thanh người, huyết tương người.
- Thành phần:
Enzyme Reagent
Phosphate buffer   (pH 7.5)  100 mmol/l
4-Aminoantipyrine               0.25 mmol/l
Phenol                                0.75 mmol/l
Glucose oxidase                  ≥ 15 KU/l
Peroxidase                         ≥ 1.5 KU/l
Mutarotase                        > 0.1 KU/l
Sodium azide                     0.095 %
[STD] Standard 
Glucose      100 mg/dl or 5.55 mmol/l
- Khoảng tuyến tính: lên đến 400 mg/dl (22.2 mmol/l)
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 3.89
	ml
	4.800

	27 
	Xét nghiệm Định lượng Cholesterol
	- Dùng để định lượng Cholesterol trong huyết thanh người và huyết tương người
- Thành phần:
Enzyme reagent
Phosphate buffer    (pH 6.5)  30 mmol/l
4-Aminoantipyrine                0.3 mmol/l
Phenol                                   5 mmol/l
Peroxidase                          ≥ 5 KU/l
Cholesterolesterase             ≥ 150 U/l
Cholesteroloxidase              ≥ 100 U/l
Sodium azide                         0.05 %
[STD] Standard
Cholesterol       200 mg/dl or 5.17 mmol/l
Sodium azide      0.095 %
* Khoảng tuyến tính: lên đến 750 mg/dl
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 0.9
	ml
	800

	28 
	Xét nghiệm Định lượng Triglycerides
	Dùng để định lượng triglyceride trên huyết thanh người và huyết tương chống đông bằng EDTA, Heparin.
- Thành phần: 
Monoreagent
PIPES buffer       (pH 7.5)    50 mmol/l
4-chlorophenol                       5 mmol/l
4-aminophenazone             0.25 mmol/l
Magnesium ions                  4.5 mmol/l
ATP                                     2 mmol/l
Lipases                               ≥ 1300 U/l
Peroxidase                          ≥ 500 U/l
Glycerol kinase                    ≥ 400 U/l
GIyceroI-3-phosphate oxidase ≥ 1500 U/l
Sodium azide                        0,05 %
[STD] Standard
Triglycerides        200 mg/dl or 2.28 mmol/l
- Khoảng tuyến tính: lên đến 1000 mg/dl (11.4 mmol/l)
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.62
	ml
	800

	29 
	Xét nghiệm Định lượng Total Bilirubin
	- Dùng để định lượng BILIRUBIN toàn phần trong huyết thanh người và huyết tương người.
- Thành phần: 
Detergent (green cap)
Caffeine 5.2 mmol/l
Detergent
Preservative
Colour reagent (black cap)
3,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate 0.9 mmol/l
Caffeine 5.2 mmol/l
Detergent
Preservative
- Khoảng tuyến tính: lên đến 30 mg/dl
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 2.62
	ml
	750

	30 
	Chất chuẩn xét nghiệm sinh hóa
	- Dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa dùng trên máy phân tích sinh hóa.
- Dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết thanh người.
	ml
	40

	31 
	Chất kiểm chuẩn mức độ thấp
	- Được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa.
- Dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết thanh bò.
	ml
	60

	32 
	Chất kiểm chuẩn mức độ cao
	- Được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa.
- Dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết thanh bò.
	ml
	60

	33 
	Nước rửa kiềm
	-Dung dịch rửa cho máy sinh hóa.
-Thành phần: có chứa Natri hydroxide (NaOH) 2 mol/l.
	ml
	4.000

	34 
	Xét nghiệm Định lượng C-reactive protein
	- Dùng để định lượng CRP trong huyết thanh người, huyết tương người.
- Thành phần: 
[BUF] CRP buffer (R1)
Good’s buffer     (pH 7.5)       20 mmol/l 
Stabilizers
[AS] CRP Antiserum (R2)
Anti-human CRP antibody (goat) 1.0 mg/ml
Stabilizers
- Khoảng tuyến tính:  
    + Hiệu chuẩn đa điểm: Lên đến 150 mg/l
    + Hiệu chuẩn 1 điểm: Lên dến 250 mg/l
- Độ chính xác: CV (%) (của độ tái lặp): ≤ 10.6
	ml
	100

	35 
	Chất chuẩn CRP
	- Dùng để chuẩn các xét nghiệm CRP.
- Thành phần: có nguồn gốc từ huyết thanh người
	ml
	8

	36 
	Chất kiểm chuẩn CRP
	- Hóa chất chuẩn gồm 2 mức (Mức 1 và Mức 2), được sử dụng để kiểm soát độ chính xác và độ lặp lại cho các xét nghiệm sinh hóa.
- Thành Phần: Có nguồn gốc từ huyết thanh người, có nhiều protein điển hỉnh
	ml
	48

	37 
	Cóng đo phản ứng sinh hóa
	Cóng đo phản ứng
	Cái
	200

	38 
	Giếng phản ứng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa
	Cuvet nhiều lớp xử lý trên 12 ô, được sử dụng để kiểm tra chất lượng và phân tích trắc quang các chất khác nhau.
Tổng thể tích tế bào: 0,4 ml
Thể tích làm việc: 0,1 ml
	Test
	24.000

	39 
	Dung dịch rửa cóng đo cho máy sinh hóa bán tự động
	Dung dịch rửa chứa Natri hydroxyd  Triton X-100
	ml
	100

	40 
	Ống máu lắng
	Ống thủy tinh chân không 8x120 mm chứa 0.32 mL chất chống đông Natri citrate (3.2%). Thể tích mẫu 1.28mL
Có nắp đậy.
	Cái
	2.000

	
	Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy sinh hóa, điện giải SK 500 - Hãng sản xuất Tokyo Boeki Medisys
	
	
	

	41 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Uric Acid trong máu
	Thành phần:
R1:
Phosphate Buffer pH 7,0  50mmol/L
3,5,Dichlorhydroxybenzolsulfonic
acid DCHBS 6mmol/L
4-Aminoantipyrine 0,3 mmol/L
K4[Fe(CN)6] 7,8μmol/L
R2:
4-Aminoantipyrine: 1,9 mmol/L
Glycerol: 16%
Peroxidase POD: >10 kU/L
Uricase: >1 kU/L
	ml
	1.020

	42 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Total Bilirubin trong máu
	Thành phần:
R1:
Lithiumdodecylsulfate 44 mmol/L
EDTA 6,4 mmol/L
Coffeine 61 mmol/L
R2:
Lithiumdodecylsulfate 36 mmol/L
3,5,-Dichlorphenyldiazoniumsalt DC 0,9 mmol/L
Lithiumacetat 15 mmol/L
	ml
	480

	43 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Creatinine  trong máu
	Thành phần:
R1:
Sodium Hydroxide 160 mmol/L
Disodiumhydrogenphosphate 6,7 mmol/L
R2:
Picrid Acid 20 mmol/L
	ml
	5.760

	44 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Cholesterol trong máu
	Thành phần:
R1:
PIPES pH 6,9 40 mmol/L
Phenol 5,3 mmol/L
4-Aminoantipyrine 0,29 mmol/L
Lipoprotein Lipase LPL / CHE ≥ 0,5 kU/l
Cholesterinoxidase CHO ≥ 0,2 kU/l
Peroxidase POD ≥ 1,0 kU/l
	ml
	2.800

	45 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ G- GT trong máu
	Thành phần:
R1:
Tris 120 mmol/L
Glycylglycine 150 mmol/L
R2:
Pipes pH 5,1 180 mmol/L
L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-
nitro-anilide
19 mmol/L
	ml
	480

	46 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ ALT-GPT  trong máu
	Thành phần:
R1:
TRIS buffer pH 7,8 95 mmol/L
L-Alanine 600 mmol/L
EDTA 5,8 mmol/L
Lactate dehydrogenase LDH ≥ 1,5 kU/l
R2:
CAPS pH 9,6 85 mmol/L
2-oxoglutarate 113 mmol/L
NADH 1,4 mmol/L
	ml
	12.000

	47 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Trygliceride  trong máu
	Thành phần:
R1:
PIPES pH 7,0 40 mmol/L
4-Chlorphenol 5,4 mmol/L
ATP 1,6 mmol/L
Mg2+ 4,6 mmol/L
Glycerokinase GK ≥ 0,8 kU/l
Peroxidase POD ≥ 0,8 kU/l
Lipoproteinlipase LPL ≥ 2 kU/l
4-Aminoantipyrine 0,29 mmol/L
Glycerol-3-phosphatoxidase GPO ≥3,0 kU/l
Detergent and Stabilizer
	ml
	2.000

	48 
	Bóng đèn sử dụng cho máy sinh hóa
	Bóng đèn sử dụng cho máy sinh hóa
	Cái
	3

	49 
	Cuvettes cho máy xét nghiệm sinh hóa
	Cuvettes cho máy xét nghiệm sinh hóa
	Cái
	720

	50 
	Dung dịch rửa máy sinh hóa
	Dung dịch làm sạch dùng trong phòng thí nghiệm và vệ sinh máy
	ml
	5.000

	51 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ α-Amylase trong máu
	Thành phần:
R1:
PIPES pH 7,1 57 mmol/L
NaCl 86 mmol/L
CaCl2 1 mmol/L
α-Glucosidase ≥ 4 kU/l
R2:
HEPES pH 7,2 100 mmol/L
NaCl 50 mmol/L
MgCl2 9 mmol/L
Ethylidene-p-nitrophenyl-maltoheptaoside
EPS-G7 11 mmol/L
	ml
	854

	52 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ D Bilirubin trong máu
	Thành phần:
R1:
Urea 174 mmol/L
HCl 143 mmol/L
Detergent and Stabilizer
R2:
3,5 Dichlorophenyldiazoniumsalt 0,23 mmol/L
HCl 249 mmol/L
	ml
	480

	53 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Glucose trong máu
	Thành phần:
R1:
Phosphate Buffer pH 7.5 96 mmol/L
Phenol 5 mmol/L
Potassiumhexacyanoferrat 7 μmol/L
4-Aminoantipyrine 360 μmol/L
Glucoseoxidase GOD ≥ 20 kU/l
Peroxidase POD ≥ 1,5 kU/l
Detergent and Stabilizer ≤ 0,1 %
	ml
	14.400

	54 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ AST-GOT  trong máu
	Thành phần:
R1:
TRIS-Buffer pH 7,8 99 mmol/L
L-Aspartate 250 mmol/L
EDTA 16 mmol/L
Malate Dehydrogenase (MDH) ≥ 0,5 kU/l
Lactate dehydrogenase (LDH) ≥ 1,5 kU/l
R2:
CAPS pH 9,6 85 mmol/L
NADH 1,5 mmol/L
2-Oxoglutarate 113 mmol/L
	ml
	12.000

	55 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ Total Proteins  trong máu
	Thành phần:
R1:
Potassium sodium tartrate 17 mmol/L
EDTA 7 mmol/L
Sodium hydroxide 1,25 mol/L
Copper sulfate 12 mmol/L
Potassium iodide 30 mmol/L
	ml
	400

	56 
	Hóa chất xét nghiệm nồng độ  Bun - Urea trong máu
	Thành phần:
R1:
TRIS-Buffer pH 8,0 49 mmol/L
EDTA 5,8 mmol/L
2-Oxoglutarate 2,4 mmol/L
ADP 2,9 mmol/L
Urease ≥ 9 kU/l
Glutamate dehydrogenase GLDH ≥ 0,7 kU/l
Detergent and Stabilizer
R2:
NADH 2,1 mmol/L
CAPS pH 9,6 85 mmol/L
	ml
	5.760

	57 
	Điện cực Ca
	Điện cực Ca được sử dụng trong định lượng calci trong huyết thanh hoặc huyết tương
	Cái
	1

	58 
	Điện cực Cl
	Điện cực CL được sử dụng trong định lượng chloride trong huyết thanh hoặc huyết tương
	Cái
	1

	59 
	Điện cực K
	Điện cực K được sử dụng trong định lượng kali trong huyết thanh hoặc huyết tương
	Cái
	1

	60 
	Điện cực Na
	Điện cực Na được sử dụng trong định lượng natri trong huyết thanh hoặc huyết tương
	Cái
	1

	61 
	Điện cực pH
	Điện cực pH sử dụng cho xét nghiệm điện giải
	Cái
	1

	62 
	Điện cực tham chiếu
	Điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm điện giải
	Cái
	1

	63 
	Hóa chất điện giải
	Dung dịch sử dụng cho việc phân lượng sodium, potassium, chloride, canxium và pH trong mẫu huyết thanh
	ml
	5.000

	64 
	Dung dịch nạp điện cực PH, Na, Cl
	Sử dụng các điện cực sodium, potassium, chloride và lithium để cụ thể hóa cho mỗi ion trong mẫu. 
Thành phần
Chất đệm       < 0.5%
Muối Kali      < 8.0%
	ml
	30

	65 
	Dung dịch nạp điện cực tham chiếu
	Sử dụng các điện cực sodium, potassium, chloride và lithium để cụ thể cho mỗi ion trong mẫu.  
Thành phần
Chất đệm < 0.5%
Muối vô cơ    < 6.0%
	ml
	30
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	66 
	Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c
	Thành phần: Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L
	ml
	4.000

	67 
	Dung dịch rửa
	Thành phần: hypochlorite
	ml
	2.700

	68 
	Huyết thanh hiệu chuẩn
	Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật.
	ml
	50

	69 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c
	Gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % tetradecyltrimethylammonium bromide;  Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; Hba1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL;  Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L;
	ml
	676

	70 
	Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c
	Thành phần: Máu người
	ml
	8

	71 
	Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy
	Dải đo: nước tiểu 7–450 mg/L, CSF 10–450 mg/L; ). Nồng độ cuối cùng của các chất phản ứng là Đệm Phosphate 18mMol/L; Kháng thể kháng albumin dê dao động, Polyethylen Glycol 8000 3.6%
	ml
	296

	72 
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu
	Thành phần bao gồm: Albumin người và Natri azide < 0.1 % (w/w)
	ml
	10

	73 
	Màng bơm chân không
	Vật tư thay thế cho máy xét nghiệm sinh hoá
	Cái
	1

	74 
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1.
	Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật.
	ml
	30

	75 
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2
	Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật.
	ml
	30

	76 
	Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol
	Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người)
	ml
	30

	77 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL
	Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).
	ml
	12

	78 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL
	Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).
	ml
	6

	79 
	Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng mức 1
	Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin
	ml
	4

	80 
	Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng mức 2
	Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin
	ml
	4

	81 
	Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng mức 3
	Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin
	ml
	4

	82 
	Bộ hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường.
	Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người
	ml
	20

	83 
	Bộ hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao.
	Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người
	ml
	20

	84 
	Dung dịch rửa hệ thống.
	Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%
	ml
	40.000

	85 
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB.
	Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme
	ml
	1

	86 
	Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB.
	Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.
	ml
	2

	87 
	Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB.
	Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme.
	ml
	2

	88 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT
	Dải đo: 5-1200 U/L ;. Thành phần: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L
	ml
	576

	89 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin
	Dải đo: 15-60 g/L ; Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L;
	ml
	464

	90 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase
	Dải đo: 10-2000 U/L. Thành phần: Calcium acetate 3.60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L
	ml
	800

	91 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT
	Dải đo: 3-500U/L ;. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L;
	ml
	3.900

	92 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST
	Dải đo: 3-1000 U/L . Thành phần:  L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L;
	ml
	4.600

	93 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci
	Dải đo: 1-5 mmol/L;  Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo III 0,02%, Triton X-100
	ml
	232

	94 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride
	Dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L;  Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L);
	ml
	2.500

	95 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin
	Dải đo: 0-513 μmol/L ; Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L
	ml
	360

	96 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB
	Dải đo: 10-2000 U/L ; Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-MB thay đổi;
	ml
	256

	97 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol
	Dải đo: 0.5-18 mmol/L ;  Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L);
	ml
	1.620

	98 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase
	Dải đo: 3-600 U/L ; Thành phần:  1,2-Diglyceride substrate 0.04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L;4-Aminophenazone 0.25 mmol/L; TAPS (pH 8.7) 50 mmol/L; TOOS 1.0 mol/L; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn.
	ml
	118,4

	99 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein
	Dải đo: 30-120 g/L ;  Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L.
	ml
	400

	100 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Dải đo: 5-2200 μmol/L ;  Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L.
	ml
	3.264

	101 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK
	Dải đo: 10-2000 U/L ; Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L;  Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L;  G6P-DH ≥ 2.8 kU/L;
	ml
	256

	102 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol
	Dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL;  4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L;
	ml
	432

	103 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt
	Dải đo: 2-179 μmol/L ; Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L
	ml
	120

	104 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol
	Dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L
	ml
	432

	105 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex
	Dải đo: 0.2-480 mg/L ;  Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v
	ml
	720

	106 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp
	Dải đo: 0–171 μmol/L ;  Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L
	ml
	320

	107 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci. Dải đo: 1-5 mmol/L
	ml
	400

	108 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose
	Dải đo: 0.6-45 mmol/L ; Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L,  Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L
	ml
	4.160

	109 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen
	Dải đo: 0.8-50 mmol/L ; Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L;  2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L
	ml
	5.512

	110 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid
	Dải đo: 89-1785 µmol/L ; Thành phần:MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L;  Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L);Ascorbate Oxidase≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L)
	ml
	3.120

	111 
	Dụng cụ hút chính xác thể tích mẫu
	Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 8.8 cm.
	Cái
	1

	112 
	Dụng cụ hút chính xác hoá chất
	Được làm từ nhựa, thủy tinh, kim loại, dài 9 cm.
	Cái
	1
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	113 
	Cốc đựng hóa chất
	Cốc đựng hóa chất chạy trắng đầu ngày
	Test
	1.200

	114 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP
	Thành phần:
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của AFP, chất bảo quản natri azide.
Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của AFP, chất bảo quản natri azide
	ml
	8

	115 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA
	Thành phần:
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của CEA, chất bảo quản natri azide.
Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của CEA, chất bảo quản natri azide.
	ml
	8

	116 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iFT3
	Thành phần:
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT3, chất bảo quản natri azide (đông khô).
Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT3, chất bảo quản natri azide (đông khô).
	ml
	24

	117 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng T4
	Thành phần:
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T4, chất bảo quản natri azide.
Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của T4, chất bảo quản natri azide.
	ml
	24

	118 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAb
	Thành phần
Albumin Huyết thanh của bò chứa nồng độ không xác định của HbsAb với chất bảo quản sodium azide.
Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbsAb với chất bảo quản sodium zide.
	ml
	12

	119 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg
	Thành phàn:
Huyết thanh của người chứa nồng độ không xác định của HbsAg với chất bảo quản sodium azide.
Huyết thanh người có chứa nồng độ xác định được của HbsAg với chất bảo quản sodium azide.
	ml
	8

	120 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAg
	Thành phần: 
Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ không xác định được của HbeAg với chất bảo quản sodium zide; 
Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbeAg với chất bảo quản sodium zide
	ml
	12

	121 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAb
	Thành phần: 
Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của HBeAb, chất bảo quản natri azide.
Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của HBeAb, chất bảo quản natri azide
	ml
	12

	122 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBcAb
	Thành phần: 
Albumin Huyết thanh của bò chứa nồng độ không xác định của HbcAb với chất bảo quản sodium azide
Albumin Huyết thanh bò có chứa nồng độ xác định được của HbcAb với chất bảo quản sodium zide
	ml
	8

	123 
	Hóa chất pha loãng, dung dịch đệm với chất tẩy.
	Thành phần: Hóa chất pha loãng, dung dịch đệm với chất tẩy.
	ml
	1.600

	124 
	Hóa chất rửa, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn
	Thành phần: Hóa chất rửa, dung dịch đệm với chất tẩy và chất kìm hãm vi khuẩn
	ml
	1.600

	125 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng  alpha-fetoprotein
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP và  kháng thể đơn dòng của chuột kháng AFP (đối với AFP của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.
	Test
	500

	126 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 15-3 và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 15-3 (đối với CA 15-3 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	200

	127 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA19-9 và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA19-9 (đối với CA19-9 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.
	Test
	200

	128 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 125 (đối với CA 125 của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.
	Test
	200

	129 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4
	Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 và thyrozine (T4) được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	600

	130 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng HCG II
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II và kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản sodium azide
	Test
	200

	131 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3
	Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của thỏ kháng T3 và T3 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	600

	132 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CEA
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CEA (đối với CEA của người), được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	500

	133 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA và kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	200

	134 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng PAP
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PAP và kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	200

	135 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA tự do
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng PSA và kháng thể đơn dòng của chuột kháng free PSA được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.
	Test
	200

	136 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng T4
	Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa dòng của thỏ kháng T4 và T4 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và ANS, chất bảo quản natri azide
	Test
	500

	137 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH
	Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH và  kháng thể đơn dòng của chuột kháng TSH được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	600

	138 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TT3
	Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của cừu kháng T3 và 125 µL của T3 được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và ANS, chất bảo quản natri azide.
	Test
	500

	139 
	Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên kháng virus viêm gan B bề mặt
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBsvà kết hợp với kháng thể đơn dòng kháng HBs được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	800

	140 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng βHCG II
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II và 100 µL kháng thể đơn dòng của chuột kháng HCG II được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản sodium azide
	Test
	200

	141 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng virus viêm gan B bề mặt
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với HBsAg và 100µL HBsAg tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	800

	142 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA15-3
	Thành phần: 
Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 15-3, chất bảo quản natri azide.
Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 15-3 được chỉ định, chất bảo quản natri azides.
	ml
	24

	143 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA19-9
	Thành phần: 
Protein nền không chứa nồng độ CA 19-9 có thể phát hiện được, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng).
Protein nền chứa nồng độ CA 19-9 được chỉ định, chất bảo quản natri azide (đông khô).
	ml
	24

	144 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSAII
	Thành phần: 
Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của PSA, chất bảo quản natri azide.
Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của PSA , chất bảo quản natri.
	ml
	24

	145 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Free PSA
	Thành phần
Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của free PSA, chất bảo quản natri azide.
Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ được chỉ định của free PSA, chất bảo quản natri azide.
	ml
	24

	146 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH
	Thành phần
Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của TSH, chất bảo quản natri azide.
Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của TSH 3rd-Gen, chất bảo quản natri azide.
	ml
	24

	147 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3
	Thành phần: 
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của T3, chất bảo quản natri azide.
 Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của T3, chất bảo quản natri azide.
	ml
	24

	148 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4
	Thành phần:
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4, chất bảo quản natri azide (đông khô).
Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của FT4, chất bảo quản natri azide (đông khô).
	ml
	24

	149 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HCGll
	Thành phần: 
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của HCG II, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng).
Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của HCG (đông khô).
	ml
	24

	150 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Beta-HCGll
	Thành phần: 
Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của βHCG, chất bảo quản natri azide.
Huyết thanh người chứa nồng độ βHCG được chỉ định (được đông khô).
Chất bảo quản natri azide
	ml
	12

	151 
	Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA15-3
	Hóa chất pha loãng , chất đệm albumin huyết thanh của bò không chứa nồng độ có thể xác định của CA 15-3, chất bảo quản natri azide
	ml
	3.200

	152 
	Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm Beta-HCGII
	Hóa chất pha loãng, huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của Beta HCG, chất bảo quản natri azide
	ml
	128

	153 
	Hóa chất kiểm tra mức I
	Sử dụng cho máy miễn dịch tự động
	ml
	15

	154 
	Hóa chất kiểm tra mức II
	Sử dụng cho máy miễn dịch tự động
	ml
	15

	155 
	Hóa chất kiểm tra mức III
	Sử dụng cho máy miễn dịch tự động
	ml
	15

	156 
	Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HBV Ab
	Thành phần:
-Hóa chất kiểm tra kháng thể HBV mức 1
-Hóa chất kiểm tra kháng thể HBV mức 2
	ml
	32

	157 
	Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HBV Ag
	Thành phần:
-Hóa chất kiểm tra kháng nguyên HBV mức 1, huyết thanh của người với HBsAg và HbeAg (đông khô)
-Hóa chất kiểm tra kháng nguyên HBV mức 2, huyết thanh người với HBsAg và HBeAg (đông khô)
	ml
	48

	158 
	Hoá chất nền
	Thành phần:
-Thuốc thử cơ chất, 4-methylumbelliferyl photphat, chất ổn định, chất bảo quản natri azide (đông khô).
-Chất tái tạo cơ chất, chất đệm chứa chất bảo quản natri azide (dạng lỏng).
	ml
	1.600

	159 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg
	Thành phần
-Các hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin
-Protein nền không chứa nồng độ có thể phát hiện của Tg (đông khô).
-Protein nền chứa nồng độ được chỉ định của Tg (đông khô).
	ml
	24

	160 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng Tg và kháng thể đơn dòng của chuột kháng TG được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	500

	161 
	Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm TgAb
	Hóa chất kiểm tra mức 1, chất đệm albumin huyết thanh bò chứa TgAb (đông khô).
Hóa chất kiểm tra mức 2, chất đệm albumin huyết thanh bò chứa TgAb (đông khô).
	ml
	12

	162 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PAP
	Hóa chất hiệu chuẩn PAP chứng, huyết thanh người không chứa nồng độ có thể phát hiện của PAP, chất bảo quản natri azide (dạng lỏng).
Hóa chất hiệu chuẩn PAP có giá trị, huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định của PAP ( đông khô)
	ml
	8

	163 
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125
	Thành phần: 
- Các hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125
-Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 125, chất bảo quản natri azide.
-Chất đệm albumin huyết thanh bò chứa nồng độ CA 125 được chỉ định , chất bảo quản natri azides (được làm đông khô).
	ml
	24

	164 
	Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên kháng virus viêm gan B
	Cốc nhựa chứa 12 hạt từ tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe và kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide
	Test
	400

	165 
	Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan B
	Cốc thử nhựa chứa 12 hạt từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe, kháng thể đơn dòng của chuột kháng HBe được kết hợp với phosphatase kiềm của bò và HBeAb, chất bảo quản natri azide
	Test
	400

	166 
	Cốc đựng mẫu bệnh phẩm
	Cốc đựng mẫu bệnh phẩm cho máy miễn dịch
	Cái
	2.000

	
	Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1C ADAMT TM 8380V- Hãng sản xuất ARKRAY
	
	
	

	167 
	Cột sắc khí xét nghiệm định lượng HbA1c
	Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) 
Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer
	Cái
	1

	168 
	Chất hiệu chuẩn Lite xét nghiệm định lượng HbA1c
	Thành phần Gồm: Human source hemoglobin: <=0.6%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%
	ml
	25

	169 
	Chất rửa 80A
	Thành phần Gồm: Sodium azide: <=0.01 %; Oxidizing agent: <=0.7%; Phosphate: <=1%.
	ml
	4.800

	170 
	Chất rửa 80B
	Thành phần Gồm: Sodium azide: <=0.06%; Oxidizing agent: <=3%; Phosphate: <=2%.
	ml
	2.400

	171 
	Chất rửa 80CV
	Thành phần Gồm: Sodium azide : <=0.01%; Oxidizing agent:<=0.3%; Phosphate: <=1%.
	ml
	3.600

	172 
	Dung dịch rửa tan máu
	Thành phần Gồm: Sodium azide: <=0.02%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%.
	ml
	6.000

	
	Test thử đường huyết sử dụng cho máy đo đường huyết CareSens N - Hãng sản xuất I-Sens
	
	
	

	173 
	Test thử đường huyết sử dụng cho máy đo đường huyết
	Phạm vi đo: 1.1-33.3 mmol/L. Thời gian đo: 5 giây. Đường oxy hóa: 27 đơn vị. Loại mẫu: Máu mao mạch toàn phần. Nhiệt độ hoạt động: 10-40 độ C. Độ ẩm: 10-90%. Hồng cầu: 20-60%. Độ chính xác: 99% ± 15%
	Test
	1.000

	
	Test thử đường huyết sử dụng cho Máy thử đường huyết OneTouch Ultra Plus - Hãng sản xuất Lifescan
	
	
	

	174 
	Test thử đường huyết sử dụng cho máy thử đường huyết
	Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu.
- Độ chính xác cao 99,2% 
- Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt.
- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu.
- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL, lấy máu 2 cạnh bên.
- Quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, maltose và 56 thành phần thông thường khác.
- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)
- Khoảng Hematocrit: 20 - 60%
	Test
	5.000

	
	Test thử nước tiểu sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu 11 thống số  AE-4070 - Hãng sản xuất  Arkra -Nhật
	
	
	

	175 
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số
	Đo 11 thông số : Glucose, Albumin, Protein, Urobilinogen, pH, Bilirubin, Blood, Ketones, Nitrite, Leucocytes, Creatinine
	Test
	35.000

	
	Test thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Urometer 720 - Hãng sản xuất Standard Diagnostic
	
	
	

	176 
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số
	Đo các thông số theo thứ tự: Blood, Bili, Uro, Ketone, Protein, Nitrit, Glucose, pH, SG, Leu.
Que thử không chuyển màu sau khi hoàn tất thử nghiệm, không lan màu trong khoảng pH và tỷ trọng nước tiểu. Màu khác nhau tùy thông số. Đọc kết quả nhanh bằng mắt thường hoặc bằng máy
	Test
	30.000

	
	Test thử sử dụng cho Máy xét nghiệm nước tiểu Aution Eleven AE-4020 - Hãng sản xuất Arkray
	
	
	

	177 
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 10 thông số
	Đo 10 thông số: Protein, Glucose, Bilỉrubin, Urobilinogen; pH,Blood, Ketones, Nitrite,Leucocyte, Trọng lượng riêng
	Test
	5.000

	
	Test thử đường huyết sử dụng cho máy thử đường huyết GE 200 - Hãng sản xuất GE Bionime
	
	
	

	178 
	Test thử đường huyết
	Mã hóa tự động thực nhiễm. 
Công nghệ đo: Cảm biến điện hóa
Mẫu máu đo được: Mao mạch, Tĩnh mạch, Động mạch
	test
	700

	
	Hóa chất, vật tư sử dụng cho Máy phân tích đông máu -  COAPRESTA 2000 - Hãng sản xuất Sekisui
	
	
	

	179 
	Cóng đo mẫu
	Dụng cụ đựng dung dịch phản ứng, bằng nhựa trong suốt
	cái
	2.000

	180 
	Định lượng Fibrinogen
	Mô tả: là bộ hóa chất để định lượng Fibrinogen trong huyết tương
- Thành phần: Thrombin và chất bảo quản.
	ml
	304

	181 
	Xét nghiệm PT
	Mô tả: là bộ hóa chất được sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương để đánh giá các yếu tố đông máu con đường ngoại sinh II, V, VII, X và fibrinogen và cũng để xác định định lượng các yếu tố đông máu đường ngoại sinh.
- Thành phần: Thromboplastin (được chiết xuất từ não thỏ), Calcium Chloride, chất đệm, chất ổn định.
	ml
	500

	182 
	Xét nghiệm APTT
	Mô tả: là bộ hóa chất để xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT).
- Thành phần: silicat, phospholipid, chất đệm và chất bảo quản.
	ml
	200

	183 
	Định lượng D-D dimer
	Hóa chất chẩn đoán  dùng cho xét  nghiệm đông máu định lượng nồng độ D-Dimer trong huyết tương người.
	ml
	41

	184 
	Kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy
	Mô tả : huyết tương kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm chứng giá trị ở mức bệnh lý những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác.
- Thành phần : huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô.
	ml
	20

	185 
	Nước rửa máy và kim
	Mô tả: là dung dịch tẩy rửa đầu kim hút của máy đông máu
Thành phần:
Natri Hidroxit; chất kiềm trong dung dịch nước với chất hoạt động bề mặt anion, chất hoạt động bề mặt không ion và phốt phát.
	ml
	2.000

	186 
	Hóa chất chuẩn
	Mô tả: Sử dụng như chất chuẩn hoặc là chất kiểm chuẩn mức bình thường cho những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác
Thành phần: huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô
	ml
	10

	187 
	Hóa chất nội kiểm
	Mô tả: huyết tương kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm chứng giá trị ở mức bình thường của những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác.
- Thành phần : huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô.
	ml
	20

	
	HÓA CHẤT, VẬT TƯ  SỬ DỤNG CHO HUYẾT HỌC RAYTOR RT 7600
	
	
	

	188
	Dung dịch dùng để phá vỡ hồng cầu
	Thành phần chính: Ammonium salt < 10%, NaCL < 0,15%, Stabilizer < 0,12%
	ml
	2.500

	189
	Dung dịch để pha loãng mẫu
	Thành phần chính: NaCL < 0,6%,Stabilizer < 0,1% và dung dịch đệm.
	ml
	120.000

	190
	Dung dịch để làm sạch buồng đếm, đường ống
	Thành phần chính: dung dịch đệm < 0,3%, Protease < 0,2%
	ml
	7.000

	191
	Dung dịch tẩy rửa, để làm sạch buồng đếm
	Dung dịch tẩy rửa, để làm sạch buồng đếm, đường ống, có tác dụng tẩy mạnh
	ml
	200

	
	HÓA CHẤT, VẬT TƯ  SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HOÁ CHEMRAY 420
	
	
	

	192
	Bộ thuốc thử Triglycerides
	Buffer 1:
Pipes Buffer pH 7.8 50 mmol/l,
p-Chlorophenole 2 mmol/l,
Lipoprotein Lipase 150000 U/l,
Glycerolkinase 800 U/l,
Glycerol-3-P-Oxidase 4000 U/l,
Peroxidase 440 U/l,
4-Aminoantipyrine 0.7mmol/l,
ATP 0.3 mmol/l,
Độ tuyến tính: 3 – 1000 mg/dl ( 0.05-11.4 mmol/l ),
Độ nhạy : 0.05 mmol/l.
	ml
	2.400

	193
	Bộ thuốc thử Cholesterol
	Pipes Buffer 50 mmol/l
Cholesterol Oxidase > 100 U/I
Cholesterol Esterase > 150 U/I
4- aminoantipyrine 0.3 mmol/l
Peroxidase > 800 U/l
Phenol 6.0 mmol/l 
Độ tuyến tính: Lên tới 20 mmol/l
Độ nhạy : 0.20 mmol/l
	ml
	1.920

	194
	Bộ thuốc thử Glucose
	Glucose
Glucose Oxidase > 15 U/ml
Peroxidase > 1 U/ml
4-aminoantipyrine 0.7 mmol/l
Phenol 11 mmol/l
MOPS Buffer 0.05 mol
Phosphate Buffer 0.025 mol
Standard Glucose 5.55 mmol/l (100 mg/dl)
tuyến tính lên đến 30,0 mmol/l (550 mg/dl)
Độ nhạy 0,35 mmol/l (6,3mg/dl)
	ml
	8.640

	195
	Bộ thuốc thử HBA1C
	R1 Buffer
MESpH 7.0 5mM
Proteases 4KU/ml
Triton X 100 0.5%
Redox Agents >10uM
R2 Reagent
 MES pH6.3 1mM
Redox Agents <3mM
	ml
	60

	196
	Bộ thuốc thử Alkaline Phosphatase
	R1 Buffer AMP Buffer (pH 10.9) 1 mol/l
Magnesium Sulfate 2 mmol/l
tuyến tính lên đến 1490 U/l
Độ nhạy 22 U/l.
	ml
	4.536

	197
	Bộ thuốc thử GOT
	R1
Tris Buffer pH 7.8  80 mmol/l
L-Aspartate 200 mmol/l
LDH ≥ 800 U/l
MDH ≥ 600 U/l
R2 
NADH 0.18 mmol/l
Oxoglutarate 12 mmol/l 
Độ tuyến tính: Lên tới 410 u/l
Độ nhạy : Xuống tới 4 u/l
	ml
	4.536

	198
	Bộ thuốc thử Bilirubin Total
	Sulphanilic Acid 29 mmol/l
HCI 0.17 N
Sodium Nitrite 25 mmol/l 
Độ tuyến tính: Lên tới 479 umol/l
Độ nhạy : < 1.05 umol/l
	ml
	576

	199
	Bộ thuốc thử Uric Acid
	Phosphate Buffer pH 7.4 50 mmol/l,
DHBSA* 4 mmol/l,
Preservative * 3,5-Dichloro-2- hydroxy-benzenesulfonic acid
POD 660 U/l,
4-Aminoantipyrine 1 mmol/l,
Uricase 60 U/l,
Độ tuyến tính:Lên tới 1745 μmol/l)
Độ nhạy :11.9 μmol/l
	ml
	600

	200
	Bộ thuốc thử Urea
	R1:
Tris Buffer pH 7.95 112 mmol/l,
2-Oxoglutarate 15.5 mmol/l,
ADP 0.94 mmol/l,
Urease 17000 U/l,
GLDH 600 U/l,
R2 :
2-Oxoglutarate 115 mmol/l
NADH 1.44 mmol/l
Độ tuyến tính: Lên tới 67mmol/l ( 400 mg/dl )
 Độ nhạy : 0.5 mg/dl
	ml
	2.592

	201
	Bộ thuốc thử Creatinine
	Sodium Hydroxide: 0.32 mol/l
Picric Acid: 35 mmol/l
Độ nhạy: 14 µmol/l (0.15 mg/dl) - 2000 µmol/l
(22.7 mg/dl)
	ml
	4.608

	202
	Bộ thuốc thử Total Protein
	Biuret Reagent:
NaOH 200 mmol/l
Potassium Lodide 30 mmol/l,
Copper Sulphate 18 mmol/l,
Sodium Potassium Tartrate 32 mmol/l,
Độ tuyến tính: Lên tới 130 g/l
Độ nhạy : 2 g/l
	ml
	480

	203
	Bộ thuốc thử Amylase
	Buffer
Hepes Buffer pH 7.15 52.5mmol/l
MgCl2 12.6mmol/l
Calcium chloride 5.0 mmol/l
Sodium chloride 87 mmol/l
Substrate
 Hepes Buffer pH 7.15 52.5mmol/l
4,6-ethylidene G7 PNP 22 mmol/l
Độ tuyến tính: Lên tới 1000 u/l
	ml
	1.080

	204
	Bộ chất hiệu chỉnh cho xét nghiệm HbA1c
	Dung dịch ly giải được điều chế từ hồng cầu của người, đông khô và ổn định
Mức 1 678-01-014  5.27 %
Mức 2 678-02-014  11.11 %
	ml
	2

	205
	Chất kiểm chứng HbA1C mức cao
	Chất kiểm chứng HbA1C mức cao cho máy sinh hóa
	ml
	1

	206
	Chất kiểm chứng HbA1C mức thấp
	Chất kiểm chứng HbA1C mức thấp cho máy sinh hóa
	ml
	1

	207
	Huyết thanh hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c
	Huyết thanh hiệu chuẩn cho máy sinh hóa
	ml
	30

	208
	Chất kiểm chứng bình thường
	Chất kiểm chứng mức 1
	ml
	100

	209
	Chất kiểm chứng khác thường
	Chất kiểm chứng mức 2
	ml
	100

	210
	Nước rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa
	Thành phần: chất hoạt động bề mặt
	ml
	2.000

	
	Sinh phẩm chẩn đoán
	
	
	

	211
	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B
	Độ nhạy 98,4% , độ dặc hiệu  ≥ 99,6%; Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml..
Thành phần tại vạch test:  Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg.
Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R.
	Test
	20.000

	212
	Test nhanh chẩn đoán viêm đường hô hấp
	Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV) từ dịch hút vòm mũi họng; Độ nhạy: 92,3%, Độ đặc hiệu: 93,3%.
 Các thành phần chính của xét nghiệm
• 1 thanh xét nghiệm bao gồm: Cộng hợp vàng: cộng hợp vàng- kháng thể đơn dòng chuột kháng RSV (0,17±0,03µg); vạch thử: kháng thể đơn dòng chuột kháng RSV (0,4±0,08µg); vạch chứng: IgG dê kháng chuột (0,8±0,16µg).
• Dung môi tách chiết: Tricine (0,4M), NaCl (vừa đủ), TritonX-100 (vừa đủ), Natri azit (0,02%).
 Giới hạn phát hiện: 0,41 μg/ml Virus hợp bào hô hấp
	Test
	200
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